| 固定资产待处理清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格/产地 | 简介 | 计量单位 | 总数 |
| 1 | 空调 | 挂机1.5P/22台*柜机3P/21台 | 长虹-----海尔 | 台 | 43 |
| 2 | 冰箱 | 6/180L |  | 台 | 6 |
| 3 | 开水炉 | KPR-298GW/H/苏坡锅炉厂 |  | 台 | 8 |
| 4 | 工业锅炉 | 燃煤/2吨/成都工业锅炉厂 | 1998-9投入使用，资料齐全，锅体完好 | 台 | 1 |
| 5 | 水洗衣脱干机 | SX-40U/成飞牌 |  | 台 | 1 |
| 6 | 水洗衣脱干机 | SX-20B/成飞牌 | 2002-6投入使用，完好 | 台 | 1 |
| 7 | 压斗机 | Y-1A/成飞牌 | 2002-6投入使用，完好 | 台 | 1 |
| 8 | 熨烫台 | YF-4A/成飞牌 | 2002-6投入使用，完好 | 台 | 1 |
| 9 | 烘干机 | HG-60Z/成飞牌 | 2002-6投入使用，完好 | 台 | 1 |
| 10 | 熨干机 | /成飞牌 | 2002-6投入使用，完好 | 台 | 1 |
| 11 | 水洗衣机 | 100KG/上海美涤 | 2009-11投入使用，完好 | 台 | 1 |
| 12 | 自动软水器 | 2T/H 四川凯歌水处理设备有限公司 | 2009-8投入使用，完好 | 台 | 1 |
| 13 | 锅炉烟囱 | 1 |  | 台 | 1 |
| 14 | 出渣机 | 1 |  | 台 | 1 |

注:5-11项为洗衣设备